“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички заинтересовани лица, че във връзка с получени въпроси за подготовка за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП, за „Доставка на вентилатори тип LANW 1000,6 и  LANW 630,4“ прави следните уточнения:

Въпрос :

1. Моля да предоставите технически характеристики като дебит и напор на вентилаторите.

Отговор:

1. За вентилатор тип LANW 1000.6 - Дебит - 35 000 м3/ч.; Напор - 200 Pa.

2. За вентилатор тип LANW 600.4 - Дебит - 14 500 м3/ч.; Напор - 110 Pa.

Срока за набиране на индикативни предложения е до 30.06.2023 г., при условията посочени в публикуваната в профила на купувача покана за пазарна консултация № 51365 на следния адрес: https://kznpp.org/bg/pazarni-konsultatsii/6104 .