**Техническа спецификация – ТАБЛИЧЕН ВИД**

**за провеждане на пазарни консултации за доставка на вана ултразвукова**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ИД** **по BAAN** | **Наименование** | **Означение/****Технически характеристики** | **Мярка / мерна единица** | **К-во** |
|  |  | Вана ултразвукова | от неръждаема хромникелова ламарина, захранване 220~240V 50Hz,Размери на работното пространство:Дължина: 1200 мм;Височина: 300 мм;Широчина: 600 мм;Мощност: 3200 W;Консумирана мощност: 2000 W;Дренажен вентил: 3/8";Температурен диапазон: от 30 до 80° С;Капак, от неръждаема стомана;Кошница неръждаема с ръкохватки; | 1  | Бр. |