“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

#### В отговор на постъпили въпроси по техническата спецификация на публикувана покана за пазарна консултация с наш № 51884 за „Доставка на фланцеви шибърни арматури DN80, DN100 PN16” правим следните уточнения:

Въпрос:

Приемате ли арматури от кована стомана 1.4541 със строителна дължина по-голяма от исканата?

Отговор:

Не приемаме арматури с по-голяма строителна дължина от исканата в техническите изисквания към пазарната консултация.

Въпрос:

Приемате ли арматури от неръждаема лята стомана с химичен състав аналогичен на искания кован материал 1.4541?

Отговор:

Приемаме арматури да бъдат изработени от стомана с аналогичен химичен състав.