“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Обществена поръчка по реда на чл.20 ал.4, т.3 от ЗОП с предмет „Доставка на сорбенти-силикагел”

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че във връзка със зададен въпрос по обществена поръчка №52494 с предмет „Доставка на сорбенти-силикагел”, прави следното разяснение:

Въпрос по обособена позиция 2. Силикагел за пълнеж на филтри, ф3-7мм:

- Каква е работната среда, в която ще се изполват филтрите?

Отговор:

- Филтрите са монтирани на автотрансформатори и реактори в ОРУ /открита разпределителна уредба/ и са подложени на външни климатични условия.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Емилия Митева на тел. 0973 / 7 34 83, или електронен адрес egmiteva@npp.bg.