“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3  от ЗОП с предмет

„Доставка на гъвкави тоководещи връзки”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД прави следните уточнения:

1. Въпрос :

Размерът на изделието се различава по чертеж и Техническа спецификация. Кой е правилният размер?

1.1. Отговор:

Размерът на гъвкавите тоководещи връзки е съгласно Техническата спецификация, а именно 470±5мм.

2. Въпрос:

Какъв ще бъде начинът на захващане (свързване) на елементите?

2.1. Отговор:

Начинът на свързване на кабелните накрайници тип „пръстен“ към медната оплетка е чрез пресоване (кербоване).

Оферти за участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП за                           „Доставка на гъвкави тоководещи връзки ” могат да бъдат подавани до 16,00ч. на 01.11.2023г., при условията посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет - страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес: www.kznpp.org/ Актуално/ Обществени поръчки / Конкурси по оферти / 52550 - https://kznpp.org/bg/konkursi/6293

Всички потенциални изпълнители на обществени поръчки могат да подават оферти при условията, посочени в обявлението за конкретната поръчка.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление “Търговско”, г-жа Моника Паунова на тел. 0973 /7 26 49, или електронен адрес: mspaunova@npp.bg