“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на пазарна консултация на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения с предмет: Доставка на еталонен източник на йонизиращо лъчение за калибриране и проверка на средства за измерване в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Във връзка със зададени въпроси от фирма „АЕЦ Козлодуй” ЕАД прави следните разяснения:

Трите широкоплощни еталонни източници на йонизиращи лъчения с нуклиди Am-241, Co-60 и Sr-90 трябва да отговарят на Class 2, съгласно стандарта ISO 8769.

Допълнителна информация може да бъде получена от Петранка Попниколова, Експерт „Маркетинг”, Управление „Търговско”, тел. +359 973 7 24 86.