“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3  от ЗОП с предмет

„ Доставка на вентилатори аксиален тип ”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси “АЕЦ Козлодуй” ЕАД прави следните уточнения:

- Въпрос:

- От чертежа следва ли че d2 е кръг с диаметър d2? Това е решетката на вентилатор, която се закрепва на стената посредством болтове?

Отговор:

- Да - d2 е кръг с диаметър d2.

- Това е решетката на вентилатор, която се закрепва на стената посредством болтове.

- Въпрос:

- Диаметър К - това диаметъра на окръжността по дължината на която трябва да са отворите за болтовете, за монтаж на вентилатора на стената? Има ли изискване за брой на отворите?

Отговор:

1.Формата на решетката трябва да е кръгла.

2. К е диаметър на окръжността на отворите за присъединяване.

3. Няма изискване за точно определен брой отвори.

III. Въпрос:

- На приложения чертеж сме посочили с червена стрелка поз. 1. Това е кутията към която се присъединяват кабелите за захранване на ел. двигателя ? Може ли тази клемна кутия да бъде разположена отгоре на ел. двигателя? На чертежа е дадена от долу на ел. двигателя.

Отговор:

- Да, може да бъде разположена и отгоре.

Оферти за участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП за                           „Доставка на вентилатори аксиален тип”, до 1600 ч. на 25.04.2024 г., при условията посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет - страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес: www.kznpp.org/ Актуално/ Обществени поръчки / Конкурси по оферти /53574  https://kznpp.org/bg/konkursi/6432 .

Всички потенциални изпълнители на обществени поръчки могат да подават оферти при условията, посочени в обявлението за конкретната поръчка.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление “Търговско”, г-жа Цветелина Йотова на тел. 0973 /7 21 02, или електронен адрес: cyotova@npp.bg .