## КСС ШПС
Обект : " Изграждане на ново трасе за дублиращ колекторен тръбопровод за добавъчна
вода между ШПС1 и ШПС2" т. 2.1044.1 от ИП
Част : СК
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Видове работи | Ед.м. | К - во | Ед.цена | Стойност
1 | Изсичане на храсти и млади гори с пренасяне на дървесината на разстояние до 30 м. и складиране за извозване | 100м2 | 10
2 | Отстраняване на хумус ръчно с дебелина на пласта 10 см. | м2 | 1200
3 | Изкоп с багер с ширина до 1.2 м. на отвал | м3 | 1550
4 | Изкоп с багер с ширина над 1.2 м. на отвал | м3 | 250
5 | Ръчен изкоп за подравняване | м3 | 190
6 | Разриване на земни почви | м3 | 380
7 | Полагане на пясъчна подложка 15 см. включително трамбоване | м3 | 60
8 | Засипване канал и трамбоване на обратен насип на пластове по 20 см. ръчно | м3 | 300
9 | Доставка и полагане на дедекторна лента за трасе с два медни проводника | м | 275
10 | Засипване канал и трамбоване на обратен насип на пластове по 20 см. машинно | м3 | 1250
11 | Отводняване на строителни изкопи (водочерпене) | м3 | 1900
12 | Полагане подложен бетон С8/10 | м3 | 4
13 | Изработка и монтаж армировка обикновена и средна сложност от 6 до 12 мм. от стомана В500 | кг. | 2750
14 | Изработка и монтаж армировка обикновена и средна сложност ф 16 мм. от стомана В500 | кг. | 280
15 | Кофраж за армирани стени и дъно шахта | м2 | 95
16 | Направа кофраж за плоча шахта | м2 | 3
17 | Доставка и полагане на набъбваща лента "Sika Swel-Profile 2507" по работни фуги | м | 18
18 | Доставка и полагане на самонабъбваща бентонитна лента (около тръби) при ревизионни шахти | м | 31
19 | Полагане бетон С35/45 по дъно стени и плоча шахта | м3 | 25
20 | Заготовка и монтаж на конструкция от профилна и листова стомана за капак шахта със средно тегло на детайла 4 кг. | кг. | 340
21 | Антикорозийна защита на метална конструкция - почистване до метален блясък, един пласт грунд и два пласта алкидна блажна боя | м2 | 15
22 | Полагане на двупластова мазана хидроизолация на циментова основа по външни повърхности ревизионни шахти | м2 | 60
23 | Доставка на капаци с р-ри 60х90х8 см. от полимербетон с клас на натоварване С250 | бр. | 3
24 | Рязане на бетонова настилка 20 см. с фугорез | м | 40
25 | Механизирано разбиване бетонова пътна настилка с дебелина 20 см. | м2 | 105
26 | Направа на пътна основа от трошен камък | м3 | 40
27 | Полагане бетон С25/30 за възстановяване на пътна настилка | м3 | 19
28 | Направа тухлена зидария 120 мм. с плътни тухли на вароциментов разтвор | м2 | 7
29 | Натоварване ръчно, извозване и предаване (на лице, притежаващо документ по чл.35 от Закон за управление на отпадъците) на генерираните на обекта строителни отпадъци с кодове 17 09 04; 17 01 07 (бетон, смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия) | т | 50
Забележки:
1 | Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
2 | Всички размери да се вземат по мярка от място.
3 | За всички позиции, в които са цитирани марки и параметри, да се чете "или ексвивалетно/ен".
4 | За всички позиции, в които е необходимо да се посочат характеристики на изделията, преди изпълнение на доставката им - да се съгласува с Възложителя.
Общо
Непредвидени 10%
Стойност