## ЕЛ. част
Обект: „Модернизиране климатизацията на сървърни помещения“, т. 9.241.1 от ИП
Част: „Електрическа“
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование на видовете дейности | м-ка | к-во | ед.цена | общо
СМР
Демонтажни работи
1 | Отсъединяване на кабелни жила до 4мм² | бр. | 8
2 | Демонтаж на кабели със средно сечение 3х4мм² от метална скара | м | 35
3 | Демонтаж на единичен проводник до 16мм² от метална скара | м | 45
Силови захранващи линии
4 | Доставка и полагане по съществуваща кабелна скара на силов кабел N2XH 3х2,5мм2 | м | 28
5 | Доставка и изтегляне в тръба на силов кабел N2XH 3х2,5мм2 | м | 18
6 | Доставка и изтегляне в тръба на силов кабел N2XH 3х1,5мм2 | м | 2
7 | Доставка и полагане открито на скоби над окачен таван на силов кабел N2XH 3х1,5мм2 | м | 36
8 | Доставка и полагане по съществуващо трасе на силов кабел N2XH 4х1,5мм² | м | 26
9 | Доставка и изтегляне в тръба на силов кабел N2XH 4х1,5мм2 | м | 28
10 | Доставка и полагане открито на скоби над окачен таван на силов кабел N2XH 3х1,5мм2 | м | 2
11 | Разкапачване и закапачване на съществуваща кабелна скара с размери 300х100мм | м | 12
12 | Подсъединяване на кабелни жила до 2,5мм² | бр. | 62
13 | Машинно надписване на бананки | бр. | 62
14 | Доставка, надписване и монтаж на кабелни марки | бр. | 10
15 | Надписване на ключове, контакти и разклонителни кутии с универсална самозалепваща се бяла хартия | бр. | 10
16 | Доставка и монтаж на контакт тип "твърда връзка", 220VAC,16A, за открит монтаж | бр. | 5
17 | Доставка и монтаж на стена посредсвом скоби на обсадна инсталационна PVC тръба, гладка, негорима ф20, неразпространяваща горенето, устойчива на UV лъчи, механична якост 750N | м | 43
18 | Направа на отвор с диаметър до 100мм в тухлена стена с дебелина 25см с последващо двустранно уплътняване със сертифициран противопожарен хоросан CFS-M RG/ Hilti | бр. | 3
19 | Демонтаж и последващ монтаж пана 600х600мм за окачен таван | м2 | 8
20 | Направа и монтаж на дребна желязна конструкция | кг | 100
21 | Минизиране и двукратно боядисване на дребна желязна конструкция | м2 | 4
Забележки:
1. | За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"
2. | Вида на оборудване и материали да бъде съгласуван с Възложителя, преди изпълнение на доставката.
3. | Цитираните количества са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на дейностите
Всичко:
непредвидени 10%
Общо:
Изготвил:........................
/Юлия Найденова/
Съгласувал:........................
/Людмила Момчилова/