## СК и Архитектурна
Обект: „Модернизиране климатизацията на сървърни помещения”, т. 9.241.1 от ИП
Части: СК и "Архитектурна"
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Видове работи | Ед.м. | Колич. | Ед.цена | Стойност
Част СК
1 | Направа отвори по дъно на английски двор, в съществуващ стоманобетон, с диаметър 14мм и дълбочина 120мм | бр | 48
2 | Направа кофраж за единични фундаменти с проста форма | м2 | 4.7
3 | Изработка и монтаж армировка обикновена и средна сложност Ø6-12мм, стомана клас В500, вкл. анкериране към подготвени отвори с епоксидна смола Hilti HIT-RE 500 | кг | 60
4 | Доставка и полагане на армиран бетон, клас по якост на натиск С20/25, за фундаменти | м3 | 0.4
5 | Изработка и монтаж на стоманена конструкция от профилна и листова стомана със средно тегло на детайла 2 кг | кг | 60
6 | Полагане на антикорозионна защита (механично почистване на стоманени повърхности до степен Sa 2 ½, полагане на антикорозионен грунд с дебелина 80 µm и два пласта алкиден емайллак с обща дебелина 130 µm) | м2 | 2.8
Част "Архитектурна"
7 | Запълване на стенните монтажни отвори с размер до 15/15см, с пожарозащитен хоросан | бр | 5
8 | Завиване с найлон на съществуващ двоен под | м2 | 40
9 | Демонтаж, боядисване двукратно с бяла акрилна боя и последващ монтаж на паната на съществуващ окачен таван | м2 | 40
10 | Вътрешна вароциментова мазилка с готова смес по стени | м2 | 5
11 | Шпакловка с шпакловъчна смес по стени | м2 | 5
12 | Боядисване на стени с цветна акрилна интериорна боя, двукратно, вкл. грунд | м2 | 110
13 | Натоварване ръчно, извозване и предаване (на лице, притежаващо регистрационни документи по чл. 35 от Закон за управление на отпадъците) на генерираните на обекта строителни отпадъци с кодове 17 09 04; 17 01 07 (бетон, смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия) | т | 0.5
Забележки:
1 | Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
2 | Всички размери да се вземат по мярка от място.
3 | За всички позиции, в които са цитирани марки, да се чете "или еквивалентно/ен".
4 | Доставката на всички необходими материали за изпълнение на предвидените строително-монтажни работи е задължение на изпълнителя.
Общо:
Непредвидени 10%:
Стойност:
Съставил:
Гл. експерт ИК-АСЧ:
/Васил Василев/
Съгласувал:
Р-л сектор ИК-АСЧ:
/Димитринка Димитрова/