**ПЕРЕЧЕНЬ**

**документов, необходимых для начала работ по заключенному контракту/заказу, которые ПО должна предоставить для одобрения «АЭС Козлодуй» ЕАД**

| **№** | **Вид документа** | **Согласно требованиям НТД** | **Форма и содержание согласно документу** | **Утверждает:** | **Проверка и согласование со стороны АЭС** | **Регистрируется**  **в:** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** Для контрактов на:   * СМР/услугу * техническое обслуживание * проектирование, поставку, услугу и/или СМР   могут быть затребованы часть или все нижеследующие документы: | | | | | | |
|  | Программа обеспечения качества/план качества для конкретной работы (ПОК/ ПК) | Постановление об обеспечении безопасности атомных станций  Стандарты безопасности МАГАТЭ  БДС ISO 10005 «Управление качеством, Указание по планам качества»  Стандарты серии БДС EN ISO 9001 | Форма: Согласно действующей СУ ПО  Содержание: Согласно **Приложению 11** к  ДБК.ОК.ИК.005 | Руководитель ПО | Ответственное за выполнение контракта лицо со стороны «АЭС Козлодуй» ЕАД  Лица по контролю качества из у-я К (отдел УОС/с-р К/с-р ОСУ) | ЦА  управления АиК |
|  | План контроля качества для конкретной работы (ПКК) | **Приложение 12** к ДБК.ОК.ИК.005 |  | Лица по контролю качества из сектора ОСУ  Руководитель сектора ИПКК/руководитель группы КК (для ЭП-2) или уполномоченное лицо, ответственное за контроль (Отв. лицо по выполнению контракта со стороны АЭС) | ЦА  управления АиК |
|  | Декларация готовности к началу работы от руководителя ПО с приложенными копиями сертификатов/ свидетельств калибровки/проверки. |  | **Приложение 11** | Руководитель ПО |  | ЦА  управления АиК |
|  | Протокол готовности к выполнению работы |  | **Приложение 12**  (работы в зоне контролируемого доступа и защищенной зоне  «АЭС Козлодуй»ЕАД**)**  **Приложение 12-1**  **(**работы в зонах контролируемого и свободного доступа «АЭС Козлодуй» ЕАД**)** |  | Ответственное лицо по контракту со стороны АЭС  Эксперты из отдела ЯБ  Эксперты из отдела РЗиРАО,  Руководитель ОК(С) – КЦ ПД  Начальник отдела МО  Руководитель сектора ТБ  Руководитель сектора ВТН | ЦА  управления АиК |
|  | Приказ руководителя ПО об определении ответственных за выполнение работы лиц  Если ПО вносит на площадку станции и работает с высокоактивными источниками или выполняет радиографический контроль, в приказ необходимо вписать имя ответственного лица за РЗ соответствующей специализированной работы и № его удостоверения на работу с ИИИ. |  | **Приложение7 (**примерный приказ**)** | Руководитель ПО |  | ЦА  управления АиК |
|  | Перечень лиц из ПО, определенных работать ответственными руководителями, исполнителями и членами в составе бригад по рабочим, огневым и дозиметрическим нарядам  ***ПРИМЕЧАНИЕ***:  Утвержденные Перечни по нарядной системе с Приказом на работу (отсканированный и исходный формат файлов) направляются в адрес электронной почты: **isoed@npp**.bg для введения персонала ПО, участвующего в нарядах, в ИС ОЭД | согласно ст.51, алл.1 ПБР-НУ;  ст.53, ст.55, ст.59, ст.60, ст. 61, ст. 62 ПБЗР-ЭУ | **Приложение 14,**  рабочий наряд  **Приложение 14-1,** огневые работы  **Приложение 14-2,** дозиметрический наряд | Руководитель ПО  Руководитель ПО  Руководитель ПО | Руководитель сектора ТБ, управление «Безопасность»  Начальник РС ПБЗН-АЭС | ЦА  управления АиК |
|  |  | **Приложение 19** о  [лицах из ПО, имеющих право входить в зону контролируемого доступа без дозиметрического наряда](#_Hlk260325412) | Руководитель структурного звена, на оборудовании которого выполняется работа (Главный инженер/Руководитель управления Э) | Руководитель сектора Э-ОРДК/ЭП-2/ Начальник цеха ХОЯТ | ИС ОЭД |
|  | Справка-декларация о данных аттестации персонала с приложенными копиями свидетельств/удостоверений специальной квалификации согласно **Приложению 9** |  | **Приложение 15** | Руководитель ПО | Руководитель сектора ВТН | ЦА  управления АиК |
|  | Акт о проведении обучения специалистов подрядной организации | Постановление об условиях и порядке приобретения профессиональной квалификации и порядке выдачи лицензий на специализированное обучение, и свидетельств на право использования ядерной энергии.  Постановление № РД-07-2 от 16.12.2009 г. | Приложение 2 к  70.ОБЧ.00.ИК.024 | Руководитель управления УТЦ | Управление УТЦ | Управление УТЦ |
| 8.1 | Форма начального инструктажа из журнала регистрации проведенного инструктажа по БЗР (только при электронном периодическом обучении по курсу «Введение в АЭС» через ESTRA)  ***ПРИМЕЧАНИЕ:***  Представитель ПО организует документирование окончания периодическогоэлектронного обучения по курсу«Введение в АЭС», которое считается начальным инструктажем, подписью обучаемых в форме начального инструктажа журнала регистрации проведенного инструктажа по БЗР и передает ее в управление УТЦ. | Постановление № РД-07-2 от 16.12.2009 г. | Приложение 5 к  70.ОБЧ.00.ИК.024 | Руководитель ПО/  уполномоченное лицо со стороны ПО | Управление УТЦ | Управление УТЦ |
|  | Справка о дозовой нагрузке на персонал, работающий по соответствующему контракту (если ПО выполняет работу в ЗКД или работа связана с ИИИ), представленная с приказом на работу. | НРЗ-2018  30.ОБ.00.РБ.01  50.ХОГ.ИРЗ.01.  50.СХОГ.ИРЗ.01. | **Приложение 16**  **Приложение 17** | Руководитель ОК(С)- КЦ ПД |  | ОК(С)-КЦ ПД /ПО |
|  | Свидетельство права выполнять сварку | Постановление № 7 от 11.10.2002 г. | Специализированный учебный центр, выдавший документ | Руководитель ПО | Руководитель сектора ВТН | ПО |
|  | Удостоверение сварщика | ПНАЭ Г-7-003-87;  Нормативные документы, указанные в **Приложении 20 (изм.2)** | Приложение 2 к  ПНАЭ Г-7-003-87  **Приложение 21 (изм.2)** | Руководитель ПО | Руководитель сектора ВТН | ПО |
| 11.1 | Приказ о постоянно действующей аттестационной комиссии сварщиков | ПНАЭ Г-7-003-87 | - | Руководитель ПО | Руководитель сектора ВТН | ПО |
| 11.2 | Протокол заседания аттестационной комиссии сварщиков | ПНАЭ Г-7-003-87 | Приложение 1 к ПН АЭ Г-7-003-87 | Руководитель ПО | Руководитель сектора ВТН | ПО |
| 11.3 | Приказ о присвоении клейма | НП-104-18 | - | Руководитель ПО | Руководитель сектора ВТН | ПО |
| 11.4 | Приказ о создании аттестационной комиссии по аттестации технологий | НП-104-18 | - | Руководитель ПО | Руководитель сектора ВТН | ПО |
| 11.5 | Программа аттестации технологической инструкции и/или технологии сварки | НП-104-18  ГОСТ Р 50.04.03-2018 | - | Руководитель ПО | Аттестационная комиссия из представителей АЯР и АЭС | ПО |
| 11.6 | Акт/протокол контроля сварочного оборудования и аппаратуры | НП-104-18 | - | Руководитель ПО | Должностное лицо из сектора ИПКК | ПО |
| 11.7 | Документы, удостоверяющие контроль качества основных и сварочных (для наварки) материалов | НП-104-18 | - | Руководитель ПО | Должностное лицо из сектора ИПКК | ПО |
| 11.8 | Сертификат аккредитации лаборатории по выполнению контроля основного металла и сварных соединений | - | Сертификационный центр, выдавший документ | Сертификационный центр | Руководитель сектора ОСУ/  Начальник отдела ИСУ | - |
| 11.9 | Протокол заседания аттестационной комиссии по аттестации технологической инструкции и/или технологии сварки или другого документа об аттестации технологий сварки | НП-105-18  Нормативные документы, указанные в **Приложении 22 (изм.2)** | Приложение 1 к  ПНАЭ Г-7-003-87 | Руководитель ПО | Члены Аттестационной комиссии | ПО |
|  | Декларация о выполнении работ по надзорным сооружениям и/или об использовании СПО |  | **Приложение 13** |  | Гл. инспектор ВТН | ЦА  управления АиК |
|  | Акт готовности сооружений с повышенной опасностью (СПО) |  | **Приложение 18** |  | Гл. инспектор ВТН | ЦА  управления АиК |
|  | Сертификат дефектоскописта/персонала по неразрушающему испытанию (ИНР) | БДС EN ISO 9712:2012  или эквивалентный | Сертификационный центр, выдавший документ | Сертификационный центр | Руководитель сектора ОСУ/  Начальник отдела ИСУ | ПО |
|  | Протокол оценки риска при выполнении работы | Закон об обеспечении здоровых и безопасных условий труда | **Приложение 3** |  | - Руководитель структурного подразделения  - сектор ТБ, управление Б  - Ответственное лицо по контракту | ЦА  управления АиК |
|  | Протокол соглашения об обеспечении здоровых и безопасных условий труда | Закон об обеспечении здоровых и безопасных условий труда | **Приложение 3-I**  (для объектов на площадке АЭС)  **Приложение 3-II**  (для объектов вне площадки АЭС) | Руководитель ПО | Директор БиК | ЦА  управления АиК |
|  | Документ (инструкция, программа) по безопасности и здоровью при работе | - | Согласно системе управления ПО | Руководитель ПО | Руководитель структурного подразделения  Сектор ТБ | ЦА  управления АиК |
|  | План обеспечения пожарной безопасности | ст. 9, алл. 1, п. 3 Постановления № 8121з-647/01.10.2014 г. о правилах и нормах пожарной безопасности при эксплуатации объектов |  | Руководитель ПО | Руководитель сектора ПБ  Начальник РС ПБЗН-АЭС | ЦА  управления АиК |
| **II. Для контрактов на проектирование/анализ могут быть затребованы документы по п.1, 2 и 16** | | | | | | |