По т.1.3 от техническите изисквания.

На проведената онлайн среща обсъдихме даденият въпрос.

Везната която търсим е тип тензометрична.

* складова за стационарно приложение или за мобилно приложение.
* Примерни размери 20см на 35см.
* Да има устройство за изпращане на получените данни от измерванията към сървър по кабел.
* Да има възможност за персонализиране на измерванията чрез картов четец или друго.
* Количество 3бр.

По т.6 от техническите изисквания.

* Колчета с прибираща се ограничителна лента 60бр
* Цвят – ярко оражев
* Надписи на кирилица ВНИМАНИЕ! СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ! Размера на шрифта да е съобразен със стандартната ширина на лентите. Цвета на буквите черен.
* Дължина на лентата в един прибиращ механизъм 2,5м
* Захващането на лентата към следващо колче стандартно чрез бърза механична връзка, на шлица.