Образец на „План за контрол на качество”

| „АЕЦ Козлодуй” ЕАД СТРУКТУРНО ЗВЕНО/ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: (за ПКК изготвяни от звена в АЕЦ) |  |  | ПЛАН ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО |  |  |  |  |  |  |  | Индекс: Стр. 1/… |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обект на изпълняваната дейност: (описва се съоръжението, системата или др. обект, по които ще се изпълняват посочените по-долу технологични операции) |  |  |  |  |  |  |  | Изпълнител: (наименование на звено от АЕЦ или външната организация – изпълнител по договор) |  |  |
| Описание на работата/ Предмет и номер на договор: |  |  | (Описва се работата, която ще се извършва по посочения обект от определения отговорен изпълнител. Когато ПКК се представя от външна организация, тук се вписва номер и предмет на договора, във връзка с който е разработен плана.) |  |  |  |  |  |  |  | Отговорен изпълнител: (за планираните операции ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (длъжност, фамилия) |  | (подпис) |
| Съставил: |  |  |  | Проверил: |  |  |  |  |  | Утвърдил: |  |  |  |
| (длъжност, фамилия) |  | (подпис) |  | (длъжност, фамилия) |  |  | (подпис) |  |  | (длъжност, фамилия) |  |  | (подпис) |
| № | ПРОЦЕДУРА Технологична последователност на операциите |  |  |  |  | 1)Регламент. документ | Планиран |  |  | Извършен контрол |  |  | Забележки и отч. документи |
|  |  |  |  |  |  |  | контрол |  |  | (подпис) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТК | ВК | НК | ТК | ВК | НК |  |
|  | В технологична последователност се посочват без да се ограничават операциите, по които ще се осъществява контрол, като например: - Проверка на готовността за започване на дейностите по договора; - Проверка на входни данни; - Изготвяне на проект по съответните фази и части; - Верификация на проекта; - Приемане на проекта; - 2)Входящ контрол на доставено оборудване/материали; - Проверка на готовността преди започване на СМР; - Изпълнение на СМР; - Контрол на заварени съединения; - Пусково-наладъчни дейности/; - Настройки/ Изпитания/ Проби; - Провеждане на обучение на персонал на възложителя; - Приключване и отчитане на дейностите (оформяне на отчетната документация). ЗАБЕЛЕЖКА: За всеки етап от дейността задължително се изготвя отделен ПКК, в който детайлно се описват работите в технологичната им последователност, достатъчно подробно, че да се осигури качествено изпълнение. |  |  |  |  | Посочва се документа, описващ самата операция: стандарт, чертеж, документ от проекта, инструкция и т.н. |  |  |  |  |  |  | тип отчетна документация, която се прилага за отчитане на дейност/ записи в оперативен дневник/ записи в документ/ запис за неизпълнение на контрол (НС)/ запис за изменение на операция (НС) |
| Легенда: |  |  | 3)Отговорно лице за ТК: |  |  | 3)Отговорно лице за ВК: |  |  |  |  | 3)Отговорно лице за НК от АЕЦ: |  |  |
| ТК – технически контрол ВК – вътрешен контрол НК – независим контрол на качеството от АЕЦ НС – несъответствие |  |  | (длъжност, фамилия) |  | (подпис) | (длъжност, фамилия) |  |  | (подпис) |  | (длъжност, фамилия) |  | (подпис) |
|  |  |  | Работата завършена: |  | (дата) | Отговорен изпълнител: |  |  | (подпис) |  | 3)Длъжностно лице по ОК от АЕЦ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (длъжност, фамилия) |  | (подпис) |

1) За демонтажни работи като регламентиращи документи могат да се указват правилници за безопасност. Допустимо е, да се указват документи на ВО, които регламентират изпълнението на технологичните операции, когато са определени в ПОК или в списък на приложимите документи от СУ на Изпълнителя (ВО). За някои операции се допуска да не се посочва регламентиращ документ.

2) За операцията „Входящ контрол на доставено оборудване/материали“ не се изисква НК!

3) Подписите на отговорните лица за ТК, ВК и НК, както и на длъжностното лице по ОК от АЕЦ се изискват още на етапа на съгласуване с Възложителя. С подписа си лицата потвърждават, че са запознати с контрола, който трябва да осъществяват.

| „АЕЦ Козлодуй” ЕАД СТРУКТУРНО ЗВЕНО/ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: (за ПКК изготвяни от звена в АЕЦ) |  | ПЛАН ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО |  |  |  |  |  |  | Индекс: Стр. 2/… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обект на изпълняваната дейност: (описва се съоръжението, системата или др. обект, по които ще се изпълняват посочените по-долу технологични операции) |  |  |  |  |  |  | Изпълнител: (наименование на звено от АЕЦ или външната организация – изпълнител по договор) |  |
| Описание на работата/ Предмет и номер на договор: |  | (Описва се работата, която ще се извършва по посочения обект от определения отговорен изпълнител. Когато ПКК се представя от външна организация, тук се вписва номер и предмет на договора, във връзка с който е разработен плана.) |  |  |  |  |  |  | Отговорен изпълнител: (за планираните операции ) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (длъжност, фамилия) | (подпис) |
| Допълнителни дейности към ПКК № |  |  |  |  | Основание: Протокол/Доклад/Писмо/……. № |  |  |  |  |  |
| № | ПРОЦЕДУРА Технологична последователност на операциите |  | Регламентиращ документ | Планиран контрол |  |  | Извършен контрол (подпис) |  |  | Забележки и отчетни документи |
|  |  |  |  | ТК | ВК | НК | ТК | ВК | НК |  |