“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на пазарна консултация на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения с предмет: “Доставка на система за вихровотоков контрол, ултразвуков контрол, поставяне и демонтиране на механични тапи на топлообменните тръби на парогенератори тип ПГВ-1000М ”

Уважаеми дами и господа,

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовка за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП за „Доставка на система за вихровотоков контрол, ултразвуков контрол, поставяне и демонтиране на механични тапи на топлообменните тръби на парогенератори тип ПГВ-1000М“ е публикувана в профила на купувача покана за пазарна консултация № 58728. Във връзка с получени въпроси правим разяснения, както следва:

- Въпрос:

Как ще се инспектира заварката между тръбната дъска и колектора DN 850?

- Отговор:

Заварката ще се инспектира от вътрешната страна на колектора.

- Въпрос:

Предвижда ли се с модула да бъде извършена инспекция на заварката от вътрешната страна на колектора на парогенератора?

II. Отговор:

Да, предвижда се модула да позволява инспектирането на заварката от вътрешната страна на колектора.

- Въпрос:

Изхождайки от нашия опит, тази заварка обикновено се инспектира от външната страна, като се използва друг вид манипулатор. Може ли да уточните дали за настоящия случай ще бъде използван този метод на инспекция?

III. Отговор:

Имаме намерение да използваме модула за ултразвук за бъдещи инспекции.

- Въпрос:

Извършвана ли е инспекция на гореспоменатата заварка посредством предложения метод?

IV. Отговор:

Заварката не е инспектирана до момента използвайки ултразвук.