”А Е Ц  К О З Л О Д У Й” Е А Д, гр. Козлодуй

ЦЕХ “ОРУ”

Приложение 1

Техническа спецификация за

измерване на параметрите на работната среда в цех “ОРУ”

- Точки за измерване

| РАБОТНО МЯСТО1 | НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗМЕРВАНИЯ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Микро-климат | Токсични вещества2 | Прах | Шум | Вибрации | Освет-ление | Физи-ческо нато-варване | Електро-магнитни полета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сграда ОРУ, кота 0 помещение ЕА07 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Сграда ОРУ, кота 0 помещение ЕА08 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Сграда ОРУ, кота 0 помещение вентилация ЕА07 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Сграда ОРУ, кота 0 помещение вентилация ЕА08 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Сграда ОРУ, кота 0 помещение ЕЕ07 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Сграда ОРУ, кота 0 помещение ЕЕ08 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Сграда ОРУ, кота 0 помещение предверие ЕА07 и ЕА08 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Сграда ОРУ, кота 0 , маслена лаборатория | 1 | 258/минерални масла/ | - | - | - | 1 | - | - |
| Сграда ОРУ, кота 0 механична работилница | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| Сграда ОРУ, кота 0 работилница | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Сграда ОРУ, кота 0 високоволтна лаборатория | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Сграда ОРУ, кота 0 помещение ЩПТ 60V | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Сграда ОРУ, кота 0 помещение АБ1, 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Сграда ОРУ, кота 0 помещение вентилация АБ1, 2 | 1 | - | - | - |  | 1 | - | - |
| Сграда ОРУ, кота 0 помещение ЛАЗ | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Сграда ОРУ, кота 0 помещение РУСН1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Сграда ОРУ, кота 0 помещение компресорна работилница | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Сграда ОРУ, кота 3.2 кабелен полуетаж под ЕКЗ 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Сграда ОРУ, кота 3.2 кабелен полуетаж под ЕКЗ 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Сграда ОРУ, кота 3.2 - Офис домакин | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Сграда ОРУ, кота 3.2 – Офис група “Ремонт” | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Сграда ОРУ, кота 5.6 ЕКЗ 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Сграда ОРУ, кота 5.6 ЕКЗ 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Сграда ОРУ, кота 5.6 ЦЩУ | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Сграда ОРУ, кота 5.6 ЩПТ | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Сграда ОРУ, кота 5.6 Офис Началник цех “ОРУ” | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Сграда ОРУ, кота 5.6 Офис Ръководител сектор “Е” | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Сграда ОРУ, кота 5.6 Офис Ръководител сектор “ТО” | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Сграда ОРУ, кота 5.6 Офис Ръководител група “ИП” | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Сграда ОРУ, кота 5.6 Офис група “ИП” | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Сграда ОРУ, кота 5.6 Офис ДИОРУ | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Сграда ОРУ, кота 5.6 лаборатория РЗА | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Сграда ОРУ, кота 5.6 “Техническа документация” | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Сграда ЗРУ кота 0, помещение ЗРУ | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Сграда ЗРУ кота 0, помещение РУСН2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Сграда РУСН 3 кота 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Сграда АБ-А, АБ-Б кота 0 Помещение АБ-А, АБ-Б | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Сграда АБ-А, АБ-Б кота 0 Помещение ЩПТ | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Сграда компресорна уредба 1 кота 0 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Сграда компресорна уредба 2 кота 0 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Сграда компресорна уредба 3 кота 0 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| ОРУ 110kV поле1, МП1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле1, КИТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле1 , ЛНР1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле1,ОШНР1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле1, 1ШНР1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле1, 2ШНР1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле2, МП2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле2, КИТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле2, ЛНР2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле2,ОШНР2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле2, 1ШНР2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле2, 2ШНР2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле6, МП6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле6, КИТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле6, ЛНР6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле6,ОШНР6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле6, 1ШНР6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле6, 2ШНР6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле7, МП7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле7, КИТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле7,ОШНР7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле7, 1ШНР7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле7, 2ШНР7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле8, ШСМП | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле8, КИТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле8, 1ШНР8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле8, 2ШНР8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле9, МП9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле9, КИТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле9, ЛНР9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле9,ОШНР9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле9, 1ШНР9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле9, 2ШНР9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле11, ОШНР11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле11, ОШС - ВО | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле11, 2ШНР11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле11, II ш.с. - ВО | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле12, 1ШНР12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле12, I ш.с. - ВО | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле13, МП13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле13, КИТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле13, ЛНР13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле13,ОШНР13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле13, 1ШНР13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле13, 2ШНР13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле13, ЕП “Ракета” – ВЧК | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле14, МП14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле14, КИТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле14, ЛНР14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле14,ОШНР14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле14, 1ШНР14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле14, 2ШНР14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле 14, ЕП “Аспарухов вал” – ВЧК | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле15, ОШНР15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле15, 1ШНР15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле15, II ш.с. - НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле16, 2ШНР16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле16, I ш.с. - НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле18, МП18 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле18, КИТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле18, ЛНР18 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле18,ОШНР18 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле18, 1ШНР18 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле18, 2ШНР18 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV поле 18, ЕП “Цибър” – ВЧК | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 110kV I ш.с. част 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| ОРУ 110kV I ш.с. част 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| ОРУ 110kV II ш.с. | 1 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| ОРУ 110kV О.Ш.С. | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 |
| ОРУ 220kV поле 1, 1ШНР1.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 1, МП1.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 1, ТТ към МП1.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 1, ЛНР1.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 1, 1ЛНР1.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 1, МП1.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 1, ТТ към МП1.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 1, 2ЛНР1.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 1, ЛНР1.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 1, ТТ към МП1.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 1, МП1.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 1, 2ШНР1.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 1, ЛНР1АТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 1, 1АТ ИТ – НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 1, ЛНР “Борован” | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 1, ЕП “Борован” ИТ – ТТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 1, ЕП “Борован” ИТ – НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 1, ЕП “Борован” - ВО | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 1, ЕП “Борован” - ВЧК | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 3, 1ШНР3.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 3, МП3.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 3, ТТ към МП3.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 3, ЛНР3.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 3, 1ЛНР3.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 3, МП3.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 3, ТТ към МП3.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 3, 2ЛНР3.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 3, ЛНР3.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 3, МП3.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 3, ТТ към МП3.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 3, 2ШНР3.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 3, ЛНР 3АТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 3, 3АТ ИТ - НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 3, ЛНР “Бреница” | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 3, ЕП “Бреница” ИТ - ТТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 3, ЕП “Бреница” ИТ - НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 3, ЕП “Бреница” - ВО | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 3, ЕП “Бреница” - ВЧК | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 7, 1ШНР7.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 7, МП7.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 7, ТТ към МП7.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 7, ЛНР7.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 7, ЛНР7.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 7, МП7.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 7, ТТ към МП7.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 7, 2ШНР7.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 7, ЛНР “Неутрон” | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 7, ЕП “Неутрон” ИТ - НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 7, ЕП “Неутрон” - ВО | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 9, 1ШНР9.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 9, МП9.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 9, ТТ към МП9.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 9, ЛНР9.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 9, ЛНР9.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 9, МП9.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 9, ТТ към МП9.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 9, 2ШНР9.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 9, ЛНР “Атом” | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 9, ЕП “Атом” ИТ - НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 9, ЕП “Атом” - ВО | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 9, ЕП “Атом” - ВЧК | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле11, 1ШНР11.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле11, I ш.с. - НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 11, 2ШНР11.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле11, II ш.с. - НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 13, 1ШНР13.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 13, МП13.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 13, ТТ към МП13.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 13, ЛНР13.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 13, ЛНР13.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 13, МП13.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 13, ТТ към МП13.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 13, 2ШНР13.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 13, ЛНР ВТ07/08 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 13, ВТ07/08 - HT | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 13, ВТ07/08 - ВО | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 13, Кабелни глави ВТ07/08 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 15, 1ШНР15.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 15, МП15.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 15, ТТ към МП15.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 15, ЛНР15.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 15, ЛНР15.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 15, МП15.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 15, ТТ към МП15.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 15, 2ШНР15.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 15, ЛНР “Хайредин” | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 15, ЕП “Хайредин” ИТ - НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 15, ЕП “Хайредин” - ВО | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 15, ЕП “Хайредин” - ВЧК | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 17, 1ШНР17.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 17, МП17.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 17, ТТ към МП17.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 17, ЛНР17.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 17, ЛНР17.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 17, МП17.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 17, ТТ към МП17.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 17, 2ШНР17.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 17, ЛНР ВТ05/06 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 17, ВТ05/06 -НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 19, 1ШНР19.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 19, МП19.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 19, ТТ към МП19.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 19, ЛНР19.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 19, 1ЛНР19.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 19, МП19.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 19, ТТ към МП19.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 19, 2ЛНР19.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 19, ЛНР19.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 19, МП19.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 19, ТТ към МП19.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 19, 2ШНР19.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 19, ЛНР3ТП | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV поле 19, 3ТП – НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV I ш.с. | 1 | - | - | - | - | - | - | 150 |
| ОРУ 220kV II ш.с. | 1 | - | - | - | - | - | - | 150 |
| Трансформаторна площадка 1АТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 1АТ - ВО | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Трансформаторна площадка 3АТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 3АТ - ВО | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV Ia ш.с. | 1 | - | - | - | - | - | - | 300 |
| ОРУ 400kV IIa ш.с. | 1 | - | - | - | - | - | - | 300 |
| ОРУ 400kV Iб ш.с. | 1 | - | - | - | - | - | - | 300 |
| ОРУ 400kV IIб ш.с. | 1 | - | - | - | - | - | - | 300 |
| ОРУ 400kV поле 21, 1ШНР21.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 21, МП21.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 21, ТТ към МП21.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 21, ЛНР21.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 21, 1ЛНР21.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 21, МП21.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 21, ТТ към МП21.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 21, 2ЛНР21.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 21, ЛНР21.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 21, МП21.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 21, ТТ към МП21.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 21, 2ШНР21.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 21, ЛНРБГТ5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 23, 1ШНР23.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 23, МП23.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 23, ТТ към МП23.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 23, ЛНР23.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 23, 1ЛНР23.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 23, МП23.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 23, ТТ към МП23.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 23, 2ЛНР23.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 23, ЛНР23.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 23, МП23.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 23, ТТ към МП23.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 23, 2ШНР23.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 23, ЛНР БГТ6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 23, ЛНР “Искър” | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 23, ЕП “Искър” ИТ – ТТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 23, ЕП “Искър” ИТ – НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 23, ЕП “Искър” - ВО | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 23, ЕП “Искър” - ВЧК | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 25, 1ШНР25.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 25, МП25.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 25, ТТ към МП25.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 25, ЛНР25.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 25, 1ЛНР25.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 25, МП25.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 25, ТТ към МП25.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 25, 2ЛНР25.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 25, ЛНР25.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 25, МП25.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 25, ТТ към МП25.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 25, 2ШНР25.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 25, ЛНР БГТ7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 25, ЛНР “Цънцарени 1” | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 25, ЕП “Цънцарени 1” ИТ – ТТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 25, ЕП “Цънцарени 1” ИТ – НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 25, ЕП “Цънцарени 1” – ВО | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 25, ЕП “Цънцарени 1” - ВЧК | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 27, 1ШНР27.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 27, Ia ш.с. - НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kVполе27, 2ШНР27.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 27, IIa ш.с. - НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 29, 1ШНР29.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 29, МП29.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 29, ТТ към МП29.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 29, ЛНР29.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 29, ЛНР29.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 29, МП29.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 29, ТТ към МП29.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 29, 2ШНР29.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 29, ЛНР БГТ8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 31, 1ШНР31.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 31, МП31.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 31, ТТ към МП31.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 31, ЛНР31.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 31, 1ЛНР31.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 31, МП31.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 31, ТТ към МП31.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 31, 2ЛНР31.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 31, ЛНР31.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 31, МП31.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 31, ТТ към МП31.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 31, 2ШНР31.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 31, ЛНР “Цънцърени 2” | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 31, ЕП “Цънцърени 2” ИТ – ТТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 31, ЕП “Цънцърени 2” ИТ – НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 31, ЕП “Цънцърени 2” – ВО | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 31, ЕП “Цънцърени 2” – ВЧК | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 31, ЛНР “Петрохан” | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 31, ЕП “Петрохан” ИТ – НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 31, ЕП “Петрохан” - ВО | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 31, ЕП “Петрохан” - ВЧК | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 35, МП35.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 35, ТТ към МП35.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 35, 1ШНР35.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 35, 3ШНР35.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 35, МП35.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 35, ТТ към МП35.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 35, 2ШНР35.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 35, 4ШНР35.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 37, 1ШНР37.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 37, МП37.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 37, ТТ към МП37.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 37, ЛНР37.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 37, ЛНР37.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 37, МП37.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 37, ТТ към МП37.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 37, 2ШНР37.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 37, ЛНР БГТ9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 37, БГТ9 ИТ – ТТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 37, БГТ9 ИТ – НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 39, 1ШНР39.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 39, МП39.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 39, ТТ към МП39.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 39, ЛНР39.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 39, ЛНР39.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 39, МП39.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 39, ТТ към МП39.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 39, 2ШНР39.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 39, ЛНР “Вършец” | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 39, ЕП “Вършец” ИТ – НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 39, ЕП “Вършец” - ВО | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 39, ЕП “Вършец” - ВЧК | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 41, 1ШНР41.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 41, МП41.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 41, ТТ към МП41.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 41, ЛНР41.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 41, 1ЛНР41.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 41, МП41.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 41, ТТ към МП41.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 41, 2ЛНР41.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 41, ЛНР41.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 41, МП41.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 41, ТТ към МП41.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 41, 2ШНР41.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 41, ЛНР “Пионер” | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 41, ЕП “Пионер” ИТ – ТТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 41, ЕП “Пионер” ИТ – НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 41, ЕП “Пионер” – ВО | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 41, ЕП “Пионер” – ВЧК | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 41, ЛНР “Чирен” | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 41, ЕП “Чирен” ИТ – НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 41, ЕП “Чирен” - ВО | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 41, ЕП “Чирен” - ВЧК | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 43, 1ШНР43.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 43, МП43.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 43, ТТ към МП43.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 43, ЛНР43.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 43, ЛНР43.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 43, МП43.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 43, ТТ към МП43.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 43, 2ШНР43.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 43, ЛНР “Четник” | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 43, ЕП “Четник” ИТ – НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 43, ЕП “Четник” – ВО | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 43, ЕП “Четник” – ВЧК | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 45, 1ШНР45.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 45, Iб ш.с. - НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 45, 2ШНР45.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 45, IIб ш.с. - НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 47, 1ШНР47.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 47, МП47.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 47, ТТ към МП47.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 47, ЛНР47.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 47, ЛНР47.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 47, МП47.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 47, ТТ към МП47.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 47, 2ШНР47.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV поле 47, ЛНР БГТ10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV БГТ10 ИТ – ТТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV БГТ10 ИТ – НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV Р41 до 2АТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV Р44 до 2АТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV Р47 до 2АТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV Р100 до 2АТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV 2АТ ИТ - ТТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV 2АТ ИТ - НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV 2АТ фаза А - ВО | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV 2АТ фаза В - ВО | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV 2АТ фаза С - ВО | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 400kV 2АТ фаза R - ВО | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV Р42 до 2АТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV Р45 до 2АТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV Р48 до 2АТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV Р120 до 2АТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV 2АТ ИТ - ТТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV 2АТ ИТ - НТ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV 2АТ фаза А - ВО | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV 2АТ фаза В - ВО | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV 2АТ фаза С - ВО | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОРУ 220kV 2АТ фаза R - ВО | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ЗРУ МШ ф.А | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ЗРУ МШ ф.В | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ЗРУ МШ ф.С | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ЗРУ МШ ф.R | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ЗРУ МШ 1РЕ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ЗРУ 1П 1РЕ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ЗРУ МШ 2РЕ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ЗРУ 2П 2РЕ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ЗРУ МШ 3РЕ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ЗРУ 3П 3РЕ | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ЗРУ МШ пожарогасене | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 1Ре | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2Ре | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 3Ре | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Вписва се конкретно помещение, район, площадка или отделни машини или съоръжения. Всички помещения се описват с данни за сградата, номера на помещението и котата.

2. Записват се веществата, за които се иска измерване – виж  Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа  обн. ДВ, Бр.8 от 30.01.2004,  изм. Бр.71 и 57 от 01.09.2006г..

3. Във всички останали колони се записва с цифра броя на измерванията, които трябва да се направят или се поставя тире “-“, ако не са необходими измервания.

4. Вписва се длъжността на ръководителя на съответното структурно подразделение – Ръководител сектор, Началник отдел, Началник цех Главен механик, Главен енергетик или др.

5. Вписва се длъжността на лицето, отговорно за БТ в структурното звено, подчинено на ръководителя, утвърждаващ заявката.

II. Изработване на карти с разпределение на магнитното и електрическото поле в три екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на магнитен.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

|  | "А Е Ц К О З Л О Д У Й" Е А Д, гр. Козлодуй |
| --- | --- |
|  | България, 3321 гр. Козлодуй +359 973 7 6506, факс +359 973 7 6035 |

| Т Е Л Е Ф А К С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ДО: | ОТ: |  | БРОЙ СТР.(ОБЩО): ПРИЛОЖЕНИЯ: |
| ФИРМА: |  | НАШ №: |  |
| ФАКС №: |  | ДАТА: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  | НА ВАШ № |  |
| ОТНОСНО: Заявка за периодични /извънредни/ измервания на параметрите на работната среда |  |  |  |

Уважаеми.........,

В съответствие с условията на договора, моля да изпълните измервания на параметрите на работната среда:

1.Обект: наименование на обекта;

2. Местоположение: наименование на местоположението;

3.Списък на необходимите измервания:

| Наименование на измерването | Брой точки за измерване |
| --- | --- |
| Микроклимат | ..............точки |
| Токсични вещества | Общо................точки |
| - вид на токсичното вещество | ..............точки |
| Прах | ..............точки |
| Шум | ..............точки |
| Вибрации | ..............точки |
| Осветление | ..............точки |
| Електромагнитни полета | ..............точки |

4.Срок за измерването-			крайна дата на измерването-

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ПРОИЗВОДСТВО”:..................

/ИМЕ ФАМИЛИЯ/

Съгласувал,

Ръководител Управление “Е”:

/Име, Фамилия/

Изготвил,

Началник Цех “ОРУ”:

/Име, Фамилия/

Съгласувал:

Ръководител Управление „ИТО”:

Изготвил:

Началник цех „ОРУ”:

/ Калин Стоянов /