## Sheet1
Приложение № 1
УТВЪРДИЛ,
Н-К ЦЕХ БПС:
ИВО БОЖИНОВ
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Обект № 1. Подмяна на топло и хидроизолация на тръбопроводи:
Тварт 069, Тварт 015 и Тварт 018.
№ | Наименование | Мярка | Количество | Ед. цена | Стойност
1 | Демонтаж на стара топло и хидроизолация. | м2 | 100 | 5.92 | 592
2 | Натоварване и транспортиране на старата топло и хидроизолация от цех БПС до депо за отпадъци на разстояние 2 км. | м3 | 5 | 12.59 | 62.95
3 | Почистване на тръбопровод ф 160 мм., L=89м.,от корозия. /Тв арт 069/ | м2 | 45 | 1.52 | 68.4
4 | Грундиране на тръбопровод ф 160 мм., L=89м. | м2 | 45 |  | 0
5 | Почистване на тръбопровод ф 108 мм., L=12м. от корозия. /Тв арт 015 и Тв арт 018 / | м2 | 4.2 |  | 0
6 | Грундиране на тръбопровод ф 108 мм., L=12м. | м2 | 4.2 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на нова топлоизолация за тръбопровод ф 160 мм. L=89м., от минерална вата δ=50 мм. | м3 | 3 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на хидроизолация от поцинкована ламарина с дебелина δ=0,5 мм. за тръбопровод ф 160 мм. L=89м., | м2 | 75 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на нова топлоизолация за тръбопровод ф 108 мм., L=18м.от минерална вата δ=50 мм. | м3 | 0.5 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на хидроизолация от поцинкована ламарина с дебелина δ=0,5 мм. за тръбопровод ф 108 мм., L=18м. | м2 | 11 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на топло и хидроизолация за задвижка Ду 150 /кутия от поцинкована ламарина с дебелина δ=0,5 мм./ | бр. | 5 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на коляно от поцинкована ламарина с дебелина δ=0,5 мм. за тръбопровод ф 160 мм. | бр. | 8 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на топло и хидроизолация за обратен клапан Ду 150 /кутия от поцинкована ламарина с дебелина δ=0,5 мм./ | бр. | 3 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на топло и хидроизолация за задвижка Ду 100 /кутия от поцинкована ламарина с дебелина δ=0,5 мм./ | бр. | 2 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на коляно от поцинкована ламарина с дебелина δ=0,5 мм. за тръбопровод Ду 100 мм. | бр. | 2 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на топло и хидроизолация за водомер Ду 250 /кутия от поцинкована ламарина с дебелина δ=0,5 мм./ Кутията да е снабдена със закопчалки за бързото и отваряне и осигуряване на достъп до водомера. Да се изработи и допълнителен капак върху кутията за бърз достъп до данните на водомера. | бр. | 1 |  | 0
|  | Обща стойност: |  |  | 723.35
Изготвил:
Инженер по “Р”:
Веселин Вълчев

## Sheet2
КОЛИЧЕСТВЕНO-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Обект № 2. Подмяна на топло и хидроизолация на резервоари за чиста вода
/ РЧВ1 и РЧВ2 / и свързаните с тях тръбопроводи и арматура.
№ | Наименование | Мярка | Количество | Ед. цена | Стойност
1 | Демонтаж на стара топло и хидроизолация от резервоари, тръбопроводи и задвижки. | м2 | 280
2 | Натоварване и транспортиране на старата топло и хидроизолация от цех БПС до депо за отпадъци на разстояние 2 км. | м3 | 26
3 | Почистване на външната повърхнина на 2бр. резервоари от корозия. | м2 | 220
4 | Грундиране на почистената външна повърхнина на 2бр. резервоари с алкиден грунд с червен цвят. | м2 | 220
5 | Почистване на тръбопроводи ф 108 мм., L=9м. от корозия. . | м2 | 2.9
6 | Грундиране на тръбопроводи ф 108 мм., L=9м. с алкиден грунд с червен цвят. | м2 | 2.9
7 | Почистване на тръбопроводи ф 160 мм., L=14м.от корозия. | м2 | 7
8 | Грундиране на тръбопроводи ф 160 мм., L=14м. с алкиден грунд с червен цвят. | м2 | 7
9 | Почистване на тръбопроводи ф 220 мм., L=28м.от корозия. | м2 | 20
10 | Грундиране на тръбопроводи ф 220 мм., L=28м. с алкиден грунд с червен цвят. | м2 | 20
11 | Почистване на корозирали участъци на носещата конструкция на резервоарите . | м2 | 10
12 | Грундиране на почистените участъци на носещата конструкция с алкиден грунд с червен цвят. | м2 | 10
13 | Зашкурване на старата боя на носещата конструкция и подготовка за боядисване. | м2 | 50
14 | Боядисване на носещата конструкция с индустриален сребърен феролит. | м2 | 60
15 | Доставка и монтаж на нова топлоизолация за резервоарите от минерална вата δ=100 мм. | м3 | 21
16 | Доставка и монтаж на хидроизолация от поцинкована ламарина с дебелина δ=0,5 мм. за резервоарите . | м2 | 210
17 | Доставка и монтаж на нова топлоизолация за тръбопровод ф 108 мм., L=9м. от минерална вата δ=100 мм. | м3 | 0.6
18 | Доставка и монтаж на хидроизолация от поцинкована ламарина с дебелина δ=0,5 мм. за тръбопровод ф 108 мм., L=9м. | м2 | 8
19 | Доставка и монтаж на нова топлоизолация за тръбопровод ф 160 мм, L=14м.от минерална вата δ=100 мм. | м3 | 1.2
20 | Доставка и монтаж на хидроизолация от поцинкована ламарина с дебелина δ=0,5 мм. за тръбопровод ф 160 мм., L=14м. | м2 | 16
21 | Доставка и монтаж на нова топлоизолация за тръбопровод ф 220 мм .от минерална вата δ=100 мм. L=28м. | м3 | 2.8
22 | Доставка и монтаж на хидроизолация от поцинкована ламарина с дебелина δ=0,5 мм. за тръбопровод ф 220 мм., L=28м. | м2 | 37
23 | Доставка и монтаж на коляно от поцинкована ламарина с дебелина δ=0,5 мм. за тръбопровод ф 108 мм., | бр. | 2
24 | Доставка и монтаж на коляно от поцинкована ламарина с дебелина δ=0,5 мм. за тръбопровод ф 160 мм. | бр. | 2
25 | Доставка и монтаж на коляно от поцинкована ламарина с дебелина δ=0,5 мм. за тръбопровод ф 220 мм., | бр. | 6
26 | Доставка и монтаж на топло и хидроизолация за задвижка Ду 200 /кутия от поцинкована ламарина с дебелина δ=0,5 мм./ | бр. | 2
27 | Доставка и монтаж на топло и хидроизолация на задвижка Ду 100 /кутия от поцинкована ламарина с дебелина δ=0,5 мм./ | бр. | 2
28 | Почистване от корозия и грундиране на повредени участъци на четири броя метални стълби. | м2 | 2
29 | Зашкурване на старата боя на четири броя метални стълби. | м2 | 13
30 | Боядисване на четири броя метални стълби с индустриален сребърен феролит.Всяко първо и последно стъпало да се боядиса с алкидна боя с жълт цвят.Всеки първи и последен предпазен обръч да се боядиса с алкидна боя с жълт цвят. | м2 | 15
31 | Монтаж и демонтаж на тръбно инвентарно скеле - височина до 10 метра. | м2 | 230
Обща стойност: