## Sheet1
КОЛИЧЕСТВЕНO-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Обект № 1. Подмяна на топло и хидроизолация на тръбопроводи:
Тварт 069, Тварт 015 и Тварт 018.
№ | Наименование | Мярка | Количество | Ед. цена | Стойност
1 | Демонтаж на стара топло и хидроизолация. | м2 | 100
2 | Натоварване и транспортиране на старата топло и хидроизолация от цех БПС до депо за отпадъци на разстояние 2 км. | м3 | 5
3 | Почистване на тръбопровод ф 160 мм., L=89м.,от корозия. /Тв арт 069/ | м2 | 45
4 | Грундиране на тръбопровод ф 160 мм., L=89м. | м2 | 45
5 | Почистване на тръбопровод ф 108 мм., L=12м. от корозия. /Тв арт 015 и Тв арт 018 / | м2 | 4.2
6 | Грундиране на тръбопровод ф 108 мм., L=12м. | м2 | 4.2
7 | Доставка и монтаж на нова топлоизолация за тръбопровод ф 160 мм. L=89м., от минерална вата δ=50 мм. | м3 | 3
8 | Доставка и монтаж на хидроизолация от поцинкована ламарина с дебелина δ=0,5 мм. за тръбопровод ф 160 мм. L=89м., | м2 | 75
9 | Доставка и монтаж на нова топлоизолация за тръбопровод ф 108 мм., L=18м.от минерална вата δ=50 мм. | м3 | 0.5
10 | Доставка и монтаж на хидроизолация от поцинкована ламарина с дебелина δ=0,5 мм. за тръбопровод ф 108 мм., L=18м. | м2 | 11
11 | Доставка и монтаж на топло и хидроизолация за задвижка Ду 150 /кутия от поцинкована ламарина с дебелина δ=0,5 мм./ | бр. | 5
12 | Доставка и монтаж на коляно от поцинкована ламарина с дебелина δ=0,5 мм. за тръбопровод ф 160 мм. | бр. | 8
13 | Доставка и монтаж на топло и хидроизолация за обратен клапан Ду 150 /кутия от поцинкована ламарина с дебелина δ=0,5 мм./ | бр. | 3
14 | Доставка и монтаж на топло и хидроизолация за задвижка Ду 100 /кутия от поцинкована ламарина с дебелина δ=0,5 мм./ | бр. | 2
15 | Доставка и монтаж на коляно от поцинкована ламарина с дебелина δ=0,5 мм. за тръбопровод Ду 100 мм. | бр. | 2
16 | Доставка и монтаж на топло и хидроизолация за водомер Ду 250 /кутия от поцинкована ламарина с дебелина δ=0,5 мм./ Кутията да е снабдена със закопчалки за бързото и отваряне и осигуряване на достъп до водомера. Да се изработи и допълнителен капак върху кутията за бърз достъп до данните на водомера. | бр. | 1
|  | Обща стойност: |  |  | 0