“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Обществена поръчка по реда на чл.14 от ЗОП с предмет „ Доставка на блок нагревателен с регулатор на температура за апарат за дестилация по Келдал”

Уважаеми дами и господа,

АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че във връзка с постъпили въпроси относно процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП за „ Доставка на блок нагревателен с регулатор на температура за апарат за дестилация по Келдал”, прави следните уточнения  :

І.  Въпрос :

1. Да се предостави следната информация: производител, марка, сериен номер на апарата или снимков материал на табелката с производствените данни на апарата.

І. Отговор :

1. Данните в техническата спецификация са достатъчно изчерпателни. Няма специални присъединителни размери за дестилационната към нагревателната част, с изключение на диаметъра на гнездата, посочен в техническата спецификация. Нямаме претенции за фирма производител, стига да са изпълнени изискванията на техническата спецификация.

І І.  Въпрос :

1. Нагревателните устройства да са до 450 градуса.

І І. Отговор :

1. Може  нагревателните устройства да са до 450 градуса.

І І І.  Въпрос :

1. Ще приемете ли модел с отвори 42mm.

І І І.  Отговор:

1. Няма да приемем модел с по-малък диаметър на гнездата.

Всички останали условия, посочени в обявлението остават не променени.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Емилия Митева на тел. 0973 / 7 34 83, или електронен адрес  EGMiteva@npp.bg.