## tabla
ОБРАЗЕЦ по т. III.1. към офертата
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование на дейностите, необходими за изпълнение |  | мярка | к-во | Ед. цена /лв./ Анализ | Общо /лв./
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
Част:Електро
Демонтажни дейности
1 | Демонтаж табло метално, монтирано на стена до 1м² |  | бр. | 42
2 | Отсъединяване кабелни жила до 2.5мм² |  | бр. | 544
3 | Отсъединяване кабелни жила до 4мм² |  | бр. | 53
4 | Отсъединяване кабелни жила до 6мм² |  | бр. | 66
5 | Отсъединяване кабелни жила до 10мм² |  | бр. | 87
6 | Отсъединяване кабелни жила до 16мм² |  | бр. | 38
7 | Отсъединяване кабелни жила до 25мм² |  | бр. | 40
8 | Отсъединяване кабелни жила до 35мм² |  | бр. | 9
9 | Отсъединяване кабелни жила до 70мм² |  | бр. | 2
10 | Отсъединяване кабелни жила до 120мм² |  | бр. | 6
11 | Демонтаж металоръкави |  | м | 213
12 | Демонтаж носеща метална конструкция |  | кг | 94,5
13 | Демонтаж на кнопки и ключове за осветление |  | бр. | 24
14 | Демонтаж на ПВ |  | бр. | 16
СМР Електро
1 | Доставка и монтаж на метално табло 2ТО-1 с р-ри 600/700/250мм, за монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 1018, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №1 |  | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на метално табло ТО-11 с р-ри 400/400/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция, с IP54, цвят RAL 1018, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №2 |  | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на метално табло ТО Улично с р-ри 600/700/250мм, за монтаж върху метална конструкция, с IP54, цвят RAL 1018, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №3 |  | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на метално табло ТАО-2 с р-ри 400/500/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 3020, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №4 , |  | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж на метално табло ТНО-2 с р-ри 400/500/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 5005, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №5 , |  | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж на метално табло ТСУ-ВЕНТ-1 с р-ри 400/600/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 7032, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №6, |  | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на метално табло ТСУ-ВЕНТ-2 с р-ри 400/600/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 7032, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №7, |  | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на метално табло ТС-КП-АК-МЗ-2 с р-ри 300/300/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 7032, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №8, |  | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на метално табло ТС-КМД-МЗ-2 с р-ри 300/300/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 7032, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №9, |  | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на метално табло 2ТО-2 с р-ри 600/700/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 1018, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №10 |  | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж на метално табло ТАО-3 с р-ри 400/500/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 3020, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №11 |  | бр. | 1
12 | Доставка и монтаж на метално табло ТНО-3 с р-ри 400/500/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 5005, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №12 |  | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж на метално табло ТСУ-Вент-3 с р-ри 400/600/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 7032, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №13 |  | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж на метално табло ТСУ-Вент-4 с р-ри 400/600/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 7032, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №14 |  | бр. | 1
15 | Доставка и монтаж на метално табло ТС-5-МЗ-2 с р-ри 300/300/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 7032, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №15 |  | бр. | 1
16 | Доставка и монтаж на метално табло 2ТО-3 с р-ри 400/500/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 1018, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №16 |  | бр. | 1
17 | Доставка и монтаж на метално табло 2ТО-5 с р-ри 400/500/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 1018, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №17 |  | бр. | 1
18 | Доставка и монтаж на метално табло 2ТО-7 с р-ри 400/500/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 1018, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №18 |  | бр. | 1
19 | Доставка и монтаж на метално табло 2ТО-9 с р-ри 400/500/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 1018, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №19 |  | бр. | 1
20 | Доставка и монтаж на метално табло ТСУ-ТК-1 с р-ри 400/500/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 7032, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №20 |  | бр. | 1
21 | Доставка и монтаж на метално табло ТСУ-ТК-2 с р-ри 400/500/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 7032, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №21 |  | бр. | 1
22 | Доставка и монтаж на метално табло ТСУ-ТК-3 с р-ри 400/500/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 7032, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №22 |  | бр. | 1
23 | Доставка и монтаж на метално табло ТСУ-ТК-4 с р-ри 400/500/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 7032, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №23 |  | бр. | 1
24 | Доставка и монтаж на метално табло ТСУ-ТК-5 с р-ри 400/500/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 7032, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №24 |  | бр. | 1
25 | Доставка и монтаж на метално табло ТСУ-ТК-6 с р-ри 400/500/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 7032, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №25 |  | бр. | 1
26 | Доставка и монтаж на метално табло ТСУ-ТК-7 с р-ри 400/500/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 7032, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №26 |  | бр. | 1
27 | Доставка и монтаж на метално табло ТСУ-ТК-8 с р-ри 400/500/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 7032, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №27 |  | бр. | 1
28 | Доставка и монтаж на метално табло 2ТО-4 с р-ри 400/500/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 1018, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №28 |  | бр. | 1
29 | Доставка и монтаж на метално табло ТС-Т-МЗ-2-I с р-ри 200/250/150мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 7032, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №29 |  | бр. | 1
30 | Доставка и монтаж на метално табло ТС-1-МЗ-2 с р-ри 200/250/150мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 7032, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №30 |  | бр. | 1
31 | Доставка и монтаж на метално табло 2ТО-6 с р-ри 400/500/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 1018, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №31 |  | бр. | 1
32 | Доставка и монтаж на метално табло ТС-Т-МЗ-2-II с р-ри 200/250/150мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 7032, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №32 |  | бр. | 1
33 | Доставка и монтаж на метално табло ТС-2-МЗ-2 с р-ри 200/250/150мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 7032, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №33 |  | бр. | 1
34 | Доставка и монтаж на метално табло 2ТО-8 с р-ри 400/500/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 1018, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №34 |  | бр. | 1
35 | Доставка и монтаж на метално табло ТС-Т-МЗ-2-III с р-ри 200/250/150мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 7032, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №35 |  | бр. | 1
36 | Доставка и монтаж на метално табло ТС-3-МЗ-2 с р-ри 200/250/150мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 7032, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №36 |  | бр. | 1
37 | Доставка и монтаж на метално табло 2ТО-10 с р-ри 400/500/250мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 1018, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №37 |  | бр. | 1
38 | Доставка и монтаж на метално табло ТС-Т-МЗ-2-IV с р-ри 200/250/150мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 7032, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №38 |  | бр. | 1
39 | Доставка и монтаж на метално табло ТС-4-МЗ-2 с р-ри 200/250/150мм, за стенен монтаж върху метална конструкция , с IP54, цвят RAL 7032, с монтажна плоча тип "FILBOX" или еквивалентно изпълнение съгласно Приложение №39 |  | бр. | 1
40 | Доставка и монтаж на метално табло 1ПВАрт, 2ПВАрт и 3ПВАрт с р-ри 300/300/200мм, за монтаж върху метална конструкция , с IP66, цвят RAL 7032, с изолационна плоча, с 4 броя шпилки ф 8 мм. разположени вертикално и биметални шайби или пластини |  | бр. | 3
41 | Доставка и монтаж на ПВ тип LE1D09P7A13 с термична защита LRD-05 Iтн 0,63-1 А или аналог |  | бр. | 8
42 | Доставка и монтаж на ПВ тип LE1D09P7A13 с термична защита LRD-08 Iтн 2,5-4 А или аналог |  | бр. | 8
43 | Доставка и монтаж на ключове за осветление открит монтаж 10А АС 250V, IP 44 схема 1 |  | бр. | 24
44 | Доставка и монтаж на монофазен контакт за открит монтаж |  | бр. | 2
45 | Доставка и монтаж на трифазен контакт за открит монтаж |  | бр. | 1
46 | Доставка и полагане на кабел СВТ 4х2,5 мм² |  | м | 10
47 | Монтаж на кабелна скара 200/100 мм. с капак |  | м | 17,5
48 | Монтаж на кабелна скара 100/60 мм. с капак |  | м | 6,5
49 | Доставка и полагане по стена на PVC гофрирана тръба AD 21,2 |  | м | 145
50 | Доставка и полагане по стена на PVC гофрирана тръба AD 28,5 |  | м | 95
51 | Доставка и полагане по стена на PVC гофрирана тръба AD 34,5 |  | м | 51
52 | Доставка и полагане по стена на PVC гофрирана тръба AD 54,5 |  | м | 5
53 | Доставка и монтаж на щуцери AD 21,2 M 25x1,5 |  | бр. | 125
54 | Доставка и монтаж на щуцери AD 28,5 M 32x1,5 |  | бр. | 77
55 | Доставка и монтаж на щуцери AD 34,5 M 40x1,5 |  | бр. | 32
56 | Доставка и монтаж на щуцери AD 54,5 M 63x1,5 |  | бр. | 2
57 | Доставка и монтаж на скоби за укрепване на тръбно кабелно трасе с ф=35 мм. |  | бр. | 35
58 | Доставка направа и монтаж на дребна метална конструкция |  | кг. | 204,75
59 | Доставка и направа на капак за кабелен канал от рифелова ламарина б=4мм |  | м² | 1
60 | Грундиране и блажно боядисване метални конструкции |  | м² | 11
61 | Полагане на бетон и циментова замаска с б=10 см. |  | м² | 3,5
62 | Доставка и полагане по стена на шина 40х4мм |  | м | 13,5
63 | Направа на уземка от проводник HO7Z-U 1х16мм² със жълтозелена изолация и единична дължина до 1м |  | бр. | 42
64 | Изкърпване на стените около новомонтираните табла и ПВ, включващо подготовка на основата, грундиране на стените с контактен грунд, изкърпване с циментова шпакловка и латексово боядисване на стените около новите табла |  | м² | 9,5
65 | Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на кабелни жила до 2.5мм² |  | бр. | 544
66 | Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на кабелни жила до 4мм² |  |  | 53
67 | Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на кабелни жила до 6мм² |  | бр. | 66
68 | Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на кабелни жила до 10мм² |  | бр. | 87
69 | Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на кабелни жила до 16мм² |  | бр. | 38
70 | Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на кабелни жила до 25мм² |  | бр. | 40
71 | Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на кабелни жила до 35мм² |  | бр. | 9
72 | Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на кабелни жила до 70мм² |  | бр. | 2
73 | Прозвъняване, маркиране и подсъединяване на кабелни жила до 120мм² |  | бр. | 6
74 | Надписване на кабелни марки включително цветово маркиране на кабелни жила |  | бр. | 334
75 | Маркировка на табла и апаратурата монтирана в табла |  | бр. | 42
ПНР Електро
1 | Изпитване на контур фаза-защитен проводник |  | бр. | 60
Всичко:
Непредвидени разходи 10%
Обща стойност:
Забележки:
1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно". 2. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.