“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй, +359 973 73530, факс +359 973 76027

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в обществена поръчка с предмет

„ Доставка на източници за йонизиращи лъчения за радиографичен контрол”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

|  | Технически характеристики: | Съгласно Приложение № 1: Тех.спецификация – № ТС-ДиК.РГК.013/2014 |
| --- | --- | --- |
|  | Количество или обем: | Съгласно Приложение № 1: Тех.спецификация – № ТС-ДиК.РГК.013/2014 |
|  | Срок на доставка: | Съгласно Приложение № 1: Тех.спецификация – № ТС-ДиК.РГК.013/2014 |
|  | Гаранция: | Изпълнителя да представи Лиценз от АЯР за извършване на дейностите, съгласно Приложение № 1: Тех.спецификация – № ТС-ДиК.РГК.013/2014 |
|  | Условие на доставка: | EXW (склад Изпълнителя), съгласно INCOTERMS 2010 с транспорт /специализиран / на Възложителя. Изпълнителят е необходимо да осигури подходящи условия за товаро-разтоварни дейности. |
|  | Предлагана цена: | Участникът посочва единични цени и обща стойност за доставка, която включва всички разходи за доставка и обем дейности (разреждане, погребване и зареждане на източника, установяване на тех.състояние, нормалното функциониране и възможности на радиационни глави “Гаммарид 192/120”, съгласно Приложение №1: Тех.спецификация – ТС-ДиК.РГК-013/ 2014, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС. |
|  | Начин на плащане: | Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени всички документи от т.8 |
|  | Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол | Съгласно т.5.1. от Тех.спецификация – № ТС-ДиК.РГК.013/2014 |
|  | Срок на валидност на офертата | Минимум 50/петдесет/ дни |
|  | Критерий за оценка на офертите | - Най-ниска цена |
|  | Съдържание на офертата: | Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: - Наименование на Участника, съгласно регистрацията му; - Подробно описание (техн.характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация и производител,; - Декларация за произход на стоката; - Лиценз от АЯР; - Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи, които ще съпровождат доставката); - Декларация на производителя за внедрена система по качество; -Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - Надлежно оформен от производителя документ, даващ разрешение за продажба /дистрибуция/ на стоките (в случай, че кандидатът не е производител); - Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има); - Банкови реквизити, IBAN - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС; |
|  | Място и начин на представяне на офертата: | На e-mail: commercial@npp.bg Участникът уточнява номера и обекта на процедурата за възлагане: № 29276 - “Доставка на източници за йонизиращи лъчения за радиографичен контрол” и посочва име, адрес, телефон на участника и лице за контакт. |
|  | Срок за представяне на офертите: | до 16:00 ч. на 09.01.2014 г. |
|  | Лице за контакт и допълнителна информация | Емилия Митева специалист “Маркетинг” тел: +359 973 7 34 83 факс: +359 973 7 60 27 email: EGMiteva@npp.bg |

Приложение 1

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ ТС-ДиК.РГК.013/2014

за доставка на източници на йонизиращи лъчения за радиографичен контрол

# 1.Описание на доставката

## 1.1. Описание на доставяните материали:

Доставката е за 3 бр. източници на йонизиращи лъчения, необходими за извършване на радиографичен безразрушителен контрол.

Изпълнителят на поръчката трябва да извърши доставка на източниците, разреждането и погребването на старите източници,   зареждането с нов източник, както и проверката за функционална годност на дефектоскопа. Дейностите трябва да се извършат от физически или  юридически лица, притежаващи лиценз от АЯР.

Доставката включва следните елементи:

### 1.1.1. Източник на йонизиращи лъчения 75Se – 1бр.

#### 1.1.1.1. Разреждане на източника.

#### 1.1.1.2. Погребване  на източника.

#### 1.1.1.3. Зареждане с нов източника.

#### 1.1.1.4. Установяване на техническото състояние,нормалното функциониране и възможности на радиационна глава тип „Гаммарид192/120”.

### 1.1.2. Източници на йонизиращи лъчения 192Ir – 2бр.

#### 1.1.2.1. Разреждане на източника.

#### 1.1.2.2. Погребване на източника.

#### 1.1.2.3. Зареждане с нов източника.

#### 1.1.2.4. Установяване на техническото състояние,нормалното функциониране и възможности на радиационна глава тип „Гаммарид192/120”.

1.2.Обхват и срок на доставката

Материалите да бъдат доставени както следва:

| Тип на материала | Съгласно т. | Дата на доставка | Доставка |
| --- | --- | --- | --- |
| Източник на йонизиращи лъчения 75Se | 1.1.1 | Краен срок на първа доставка: 03.04.2015 г. | 1 брой |
| Източник на йонизиращи лъчения 192Ir | 1.1.2 | 1. Краен срок на първа доставка: 03.04.2015 г. 2. Краен срок на втора доставка: 04.09.2015 г. | 2 броя |

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

## 2.1. Квалификация на материалите

### 2.1.1. Гама-източник, който се използва за дефектоскопски контрол, съгласно “Наредбата за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращо лъчение”, (ДВ, бр. 74 от 2004г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 5 октомври 2012г.), Чл.46. приложение № 2 се категоризира като радионуклиди с висока радиотоксичност( 2-ра група).

## 2.2. Физически и геометрични характеристики.

Източниците на йонизиращо лъчение трябва да са проектирани, произведени и изпитани съгласно изискванията на действащите стандарти и сертифицирани по изискванията за „особена форма” радиоактивен материал.

### 2.2.1. Източник на йонизиращо лъчение  75Se, трябва да бъде:

#### 2.2.1.1. Максимален размер на източника – 3mm.

#### 2.2.1.2. Максимална активност на източника на йонизиращо лъчение  75Se към датата на зареждане – 2,96TBq.

#### 2.2.1.3. Капсулата на източника да е съвместима с радиационна глава тип „Гаммарид 192/120”.

#### 2.2.1.4. Проверен на херметичност и да има валиден сертификат за това.

### 2.2.2. Източник на йонизиращо лъчение  192Ir, трябва да бъде:

#### 2.2.2.1. Максимален размер на източника – 3mm.

#### 2.2.2.2. Максимална активност на източника на йонизиращо лъчение  192Ir към датата на зареждане – около 2,22TBq.

#### 2.2.2.3. Капсулата на източника да е съвместима с радиационна глава тип „Гаммарид192/120”.

#### 2.2.2.4. Проверен на херметичност и да има валиден сертификат за това.

## 2.3. Нормативно-технически документи

## 2.3.1. БДС 7137:1981- Гама-дефектоскопи. Технически изисквания.

# 3. Опаковане, транспортиране, временно складиране.

## 3.1. Превоз на гама-дефектоскопи

Превозът за презареждане и изпитване на гаммадефектоскопите се извършва от ОКС ИЦ „Д и К”.

# 4. Входящ контрол.

Доставените материали преминават общ входящ контрол,  съгласно изискванията на „Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставени материали, суровини и комплектуващи изделия в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”; с индекс ДОД.КД.ИК.112/02.

## 5. Осигуряване на качеството.

## 5.1. Документите, които следва да се представят при доставка на материалите са:

### 5.1.1. Сертификат гарантиращ  активността на източник / сертификат за контрол удостоверяващ изискванията на т.2.2;

### 5.1.2. Протокол за изпитване на гама-дефектоскопи удостоверяващ изискванията на т.2.3;

### 5.1.3. Приемо-предавателен протокол, относно презареждане на гама-дефектоскопи с радиоактивни изотопи.