## Сев.маг.
ОБЕКТ:Подмяна на на амортизирани участъци от дворната мрежа на гр.Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане т.8.025.1 от ИП 2014 г.
Подобект:"Подмяна участък от Северна магистрала от К-13-А до К-13-А-2 Части:"СК" и "Временно строителство"
К О Л И Ч Е С Т В Е Н О - С Т О Й Н О С Т Н А С М Е Т К А
№ | Наименование | Ед.м | Количество | Ед. цена | Стойност
1 | 2 | 3
І. | СК
1 | Рязане на асфалтова настилка с d до 10 см | м¹ | 350
2 | Разбиване на асфалт с багер - чук на късове до 10х10х10 см | м³ | 59
3 | Рязане на бетонова настилка с d до 25 см | м¹ | 350
4 | Разбиване на бетонова настилка с деб.до 25 см с багер - чук на късове до 10х10х10 см | м³ | 147
5 | Разваляне на тротоарна настилка от бетонови плочи 150/25 см | м² | 75
6 | Демонтаж на пътни бордюри | м¹ | 142
7 | Демонтаж и повторен монтаж на декоративна предпазна ограда / пана с р-ри180/60 см/ | бр. | 48
8 | Натоварване механизирано на разбитата асфалтова, бетонова маса и др.стр.отпадъци на транспорт | м³ | 230
9 | Извозване на разбитата асфалт., бет. маса и други стр.отпадъци на 30 км | м³ | 230
10 | Изкоп с багер земни почви при 1 ут.у-е на транспорт | м³ | 495
11 | Изкоп с огран. шир.0,6до1,20м-ръчно в земни почви неукр.h.=<2h | м³ | 52
12 | Тънък изкоп в земни почви с дълб. до 0.15 м - ръчно | м³ | 37
13 | Разбиване на цим.замазка / замонолитка / върху същ бет.капаци | м³ | 32
14 | Демонтаж с автокран на бетонови капаци на същ.канали с единично тегло до 1.6 т. | бр. | 57
15 | Демонтаж с автокран на КЕ с единично тегло до 3.5 т. | бр. | 4
16 | Натоварване, превоз и разтоварване на бетонови капаци на депо до 20 км | т. | 92
17 | Натоварване,превоз и разтоварване на КЕ на депо на 20 км | т. | 14
18 | Почистване на бетонови корита и шахти | м³ | 33
19 | Натоварване механизирано излишни земни маси на транспорт | м³ | 89
20 | Превоз земни маси на 18 км | м³ | 584
21 | Направа кофраж за неподвижни опори, вкл.декофриране | м² | 10
22 | Химическо анкериране на армировка в съществуващ бетон с лепилен състав HILTI HIT RE500 ,пръти 8 мм в отвори ф10/100 мм | бр. | 672
23 | Изработка и монтаж на армировка за неподвижни опори /ниска и ср.сложност/ клас В500 /Т-ІV/ | кг | 130
24 | Изработка и монтаж на армировка за неподвижни опори /ниска и ср.сложност/ клас В325 /А-І/ | кг | 120
25 | Доставка и полагане на бетон клас С15/20 за НО | м³ | 6
26 | Подложка и засипка от пясък | м³ | 158
27 | Засипване на съществуващи шахти с пясък | м³ | 30
28 | Полагане на предупредителна лента | м¹ | 175
29 | Уплътняване пясък ръчно с пневм.трамбовка на пластове 20см | м³ | 158
30 | Основа от баластра под пътни платна и тротоари, вкл.трамбоване | м³ | 390
31 | Възстановяване на пътни бордюри с нови 100/35/18 /с бет.В15/ | м¹ | 82
32 | Възстановяване на пътни бордюри с използване на старите /с бет.В15/ | м¹ | 60
33 | Възстановяване на тротоарна настилка с използване на демонтираните плочи | м² | 30
34 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови плочи | м² | 45
35 | Основа от трошенокаменна настилка | м³ | 162
36 | Възстановяване на асфалтова настилка с неплътна асфалтова смес за долен пласт - 24 кг/м2/1см | т. | 55
37 | Възстановяване на асфалтова настилка с плътна асфалтова смес за горен пласт - 24 кг/м2/1см | т. | 55
38 | Укрепване на Ел./БТК/ кабели, В и К | бр. | 7
ІІ. | ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО
39 | Монтаж на временни ограждения /инвентарни платна по ТБТ/ | м¹ | 450
40 | Демонтаж временни ограждения | м¹ | 450
41 | Монтаж прожектор със стойка,регулиране и насочване /сигнални лампи/ с вградени акумулаторни батерии | бр. | 7
42 | Демонтаж прожектор със стойка /сигнални лампи/ | бр. | 7
43 | Монтаж инвентарни пасарелки /мост с парапети/ | бр. | 3
44 | Демонтаж инвентарни пасарелки /мост с парапети/ | бр. | 3
45 | Монтаж бариера,сигнализираща с жълта мигаща светлина | бр. | 5
46 | Демонтаж бариера,сигнализираща с жълта мигаща светлина | бр. | 5
47 | Монтаж и демонтаж пътни знаци със стойка | бр. | 29
Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и ще се доказват по време на изпълнение на СМР! Транспортните разстояния ще се уточняват по време на изпълнение, в зависимост от местонахождението на депото, посочено от Община Козлодуй

## Южна маг.
ОБЕКТ:Подмяна на на амортизирани участъци от дворната мрежа на гр.Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане т.8.025.1 от ИП 2014 г.
Подобект:"Подмяна участък от Южна магистрала от К-16-2 до К-16-4 Части:"СК" и "Временно строителство"
К О Л И Ч Е С Т В Е Н О - С Т О Й Н О С Т Н А С М Е Т К А
№ | Наименование | Ед.м | Количество | Ед. цена | Стойност
1 | 2 | 3
І. | СК
1 | Рязане на асфалтова настилка с d до 10 см | м¹ | 160
2 | Разбиване на асфалт с багер - чук на късове до 10х10х10 см | м³ | 31
3 | Рязане на бетонова настилка с d до 25 см | м¹ | 160
4 | Разбиване на бетонова настилка с деб.до 25 см с багер - чук на късове до 10х10х10 см | м³ | 72
5 | Разваляне на тротоарна настилка от бетонови плочи 150/25 см | м² | 7
6 | Демонтаж на пътни бордюри | м¹ | 15
7 | Демонтаж на градински ивици от готови бетонови елементи | м¹ | 20
8 | Разваляне на монолитни бетонови градински ивици | м¹ | 115
9 | Разваляне на тротоарна настилка от бетонови плочи 30/30 см | м² | 25
10 | Разваляне на тротоарна настилка от бетонови плочи 40/40 см | м² | 65
11 | Натоварване механизирано на разбитата асфалтова, бетонова маса и др.стр.отпадъци на транспорт | м³ | 140
12 | Извозване на разбитата асфалт., бет. маса и други стр.отпадъци на 30 км | м³ | 140
13 | Изкоп с багер земни почви при 1 ут.у-е на отвал | м³ | 356
14 | Изкоп с багер земни почви при 1 ут.у-е на транспорт | м³ | 344
15 | Изкоп с огран. шир.0,6до1,20м-ръчно в земни почви неукр.h.=<2h | м³ | 35
16 | Тънък изкоп в земни почви с дълб. до 0.15 м - ръчно | м³ | 71
17 | Разбиване на цим.замазка / замонолитка / върху същ бет.капаци | м³ | 22
18 | Демонтаж с автокран на бетонови капаци на същ.канали с единично тегло до 1.6 т. | бр. | 80
19 | Демонтаж с автокран на КЕ с единично тегло до 3.5 т. | бр. | 4
20 | Натоварване, превоз и разтоварване на бетонови капаци на депо на 20 км | т. | 128
21 | Натоварване,превоз и разтоварване на КЕ на депо на 20 км | т. | 14
22 | Почистване на бетонови корита и шахти | м³ | 45
23 | Натоварване механизирано излишни земни маси на транспорт | м³ | 134
24 | Превоз земни маси на 18 км | м³ | 478
25 | Направа кофраж за неподвижни опори, вкл.декофриране | м² | 10
26 | Химическо анкериране на армировка в съществуващ бетон с лепилен състав HILTI HIT RE500 ,пръти 8 мм в отвори ф10/100 мм | бр. | 728
27 | Изработка и монтаж на армировка за неподвижни опори /ниска и ср.сложност/ клас В500 /Т-ІV/ | кг | 130
28 | Изработка и монтаж на армировка за неподвижни опори /ниска и ср.сложност/ клас В325 /А-І/ | кг | 120
29 | Доставка и полагане на бетон клас С15/20 за НО | м³ | 6
30 | Подложка и засипка от пясък | м³ | 250
31 | Засипване на съществуващи шахти с пясък | м³ | 30
32 | Полагане на предупредителна лента | м¹ | 240
33 | Уплътняване пясък ръчно с пневм.трамбовка на пластове 20см | м³ | 240
34 | Основа от баластра под пътни платна и тротоари, вкл.трамбоване | м³ | 342
35 | Възстановяване на пътни бордюри с нови 100/35/18 /с бетон клас С12/15/ | м¹ | 7
36 | Възстановяване на пътни бордюри с използване на старите /с бетон клас С12/15/ | м¹ | 8
37 | Възстановяване на тротоарна настилка с използване на демонтираните плочи 150/25 | м² | 5
38 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови плочи150/25 | м² | 2
39 | Възстановяване на тротоарна настилка с използване на демонтираните плочи 30/30 | м² | 15
40 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови плочи 30/30 | м² | 10
41 | Възстановяване на тротоарна настилка с използване на демонтираните плочи 40/40 | м² | 40
42 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови плочи 40/40 | м² | 25
43 | Възстановяване на градинската ивица с използване на старите бетонови елементи | м¹ | 20
44 | Възстановяване на монолитни бетонови градински ивици | м¹ | 115
45 | Обратно засипване на изкоп със земни почви, вкл.трамбоване през 20 см | м³ | 420
46 | Възстановяване с ръчна обр.на почвата и торене със селитра 20 кг/дка 1 етап | дка | 0.6
47 | Възстановяване с ръчна обр.на почвата и торене със селитра 20 кг/дка 2 етап | дка | 0.6
48 | Възстановяване с ръчна обр.на почвата и торене със селитра 20 кг/дка 3 етап | дка | 0.6
49 | Основа от трошенокаменна настилка | м³ | 90
50 | Възстановяване на асфалтова настилка с неплътна асфалтова смес за долен пласт - 24 кг/м2/1см | т. | 28
51 | Възстановяване на асфалтова настилка с плътна асфалтова смес за горен пласт - 24 кг/м2/1см | т. | 28
52 | Укрепване на Ел./БТК/ кабели, В и К | бр. | 5
ІІ. | ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО
53 | Монтаж на временни ограждения /инвентарни платна по ТБТ/ | м¹ | 550
54 | Демонтаж временни ограждения | м¹ | 550
55 | Монтаж прожектор със стойка,регулиране и насочване /сигнални лампи/ с вградени акумулаторни батерии | бр. | 8
56 | Демонтаж прожектор със стойка /сигнални лампи/ | бр. | 8
57 | Монтаж инвентарни пасарелки /мост с парапети/ | бр. | 5
58 | Демонтаж инвентарни пасарелки /мост с парапети/ | бр. | 5
59 | Монтаж бариера,сигнализираща с жълта мигаща светлина | бр. | 2
60 | Демонтаж бариера,сигнализираща с жълта мигаща светлина | бр. | 2
61 | Монтаж и демонтаж пътни знаци със стойка | бр. | 18
Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и ще се доказват по време на изпълнение на СМР! Транспортните разстояния ще се уточняват по време на изпълнение, в зависимост от местонахождението на депото, посочено от Община Козлодуй