## Model_TechOfferAttach
ОБРАЗЕЦ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОП29418
проц. -договаряне с обявление
_______________________________________________________________________________________________
/наименование на участника/
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на предварително изолирани тръби и фасонни части”
Технически изисквания на възложителя | [5 empty] | Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника
| ID | Ниименование | Съгласно ТЗ №14.ТС.ТЗ.03 вкл. Приложения 1 |  |  | Наименование, тип, описание, характеристики, размери | М.ед. (бр. /к-кт) | Количество | Производител/ Страна на произход | Стандарти | Жизнен цъкъл (год.) | Срок на годност при съхранение (год.) | Гаранционен срок (год) т.5.4 от проекта на договор | Забележка
№
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 74343 | Участък - Топлоснабдяване на сгради на ЖК3-север, съгл. Приложение 1 | [11 empty] | Приложена схема-техническо решение
1.1
...
..
Забележка: При мерна единица комплект, задължително се посочва наименование, вид, количество за съдържанието на комплекта
I.1 | Срок за доставка:_______ календарни дни от сключване на договор (т.3.1 от проекта на договoрa).
I.2 | Гаранционни условия:
I.2.1 | Срок отстраняване на дефекти:____ календарни дни от рекламацията (т.5.5 от проекта на договор)
I.2.2 | Срок за замяна при невъзможност за отстраняване на дефект:____ календарни дни (т.5.6 от проекта на договор)
ІІ. | Документи-приложения към Предложението за изпълнение:
… | ………..
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
_____________________________________ (име и фамилия )
[6 empty] | _____________ | (длъжност на управл./представл. участника)
________________________ (дата)

## Model_PriceListAttachment
ОБРАЗЕЦ КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОП29418
проц. договаряне с обявление
_______________________________________________________________________________________________
/наименование на участника/
Ц Е Н О В А Т А Б Л И Ц А - ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
към Оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Доставка на предварително изолирани тръби и фасонни части”
| ID | Наименование, тип, описание, характеристики, размери | М.ед. | Количество | Ед. цена в лв. без ДДС | Общо
№
1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 74343 | Участък - Топлоснабдяване на сгради на ЖК3-север, съгл. Приложение 1
1.1
...
..
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА : (в лева без ДДС)
Словом: .....................................
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
_____________________________________ (име и фамилия )
______________________________ (длъжност на управл./представл. участника)
________________________ (дата)