## образец
ОБРАЗЕЦ
_________________________________________________________________________________
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ИН и ИН по ЗДДС/
СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка включваща необходимото оборудване, допълнителен брой уплътнения и специализиран инструмент (ако е необходим)
към Оферта за участие в открита процедура с предмет: “Доставка на регулираща арматура”
№ по ред | Наименование и характеристики | М. Ед. | К-во | Производител и държава, в която е произведена стоката | Срок на доставка | Клас по безопасност | Категория по сеизмичност | Клас на защита | Изисквания към регулиращата арматура съгласно т. 4.1. от ТЗ* | Гарантиране доставката на резервни части за мин. 10 години* | Гаранционен срок (минимум 24 месеца от дата на монтаж ) | Време за реакция при открит дефект /макс. 48часа/ | Срок за отстраняване на дефекти (възникнали през гаранционния срок) | Срок за подмяна (при невъзможност от отстраняване на дефект, в рамките на гаранционния срок) | Дата на производство* (стоките ще са произведени след 01.01.2015 г.) | Забележка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19
1
* За характеристиките на предлаганата арматура в колона №10 да бъде дадено подробно описание и доказано с документи от производителя.
* В колона №11 Участникът декларира, че ако бъде избран за изпълнител ще осигурява резервни части за период не по-малък от 10 години.
* В колона №16 Участникът декларира, че ако бъде избран за изпълнител стоката, която ще достави ще бъде произведена след 01.01.2015 г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (наименование на участника)
1. Срок на експлоатация на регулиращите клапани до основен ремонт ................... (не по-малък от 10 години)
2. Среден срок на експлоатация на ЕИМ ................. (не по-малък от 10 години)
3. Срок на експлоатация на регулиращите клапани .................... (не по-малко от 30 години)
4. Вероятност за безотказна работа за регулиращите клапани за период от 30000 часа ..................... (не по-малко от 0.96)
5. Вероятност за безотказна работа за ЕИМ за период от 8000 часа ..................... (не по-малко от 0.98)